|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS - Technische Infrastruktur | | | | | | | | |
| **Erlaubnisschein für Arbeiten** an  **Strahlenschutzeinrichtungen bei FS** [fs-ssb@desy.de](mailto:fs-ssb@desy.de) | | | | | | | | |
| **Antragsteller:** | | | | | | | | |
| Name: | | | | | DESY-Gruppe: | | | |
| Institut / externe Firma (falls nicht DESY): | | | | | | | | |
| Telefon: | | | E-Mail: | | | | | |
| **Folgende Strahlenschutzeinrichtungen sollen geöffnet / entfernt / verändert werden:** | | | | | | | | |
| Gebäude: | | Fächer / Sektor: | | | | Strahl: | Gebiet: | |
| Genaue Beschreibung der Strahlenschutzeinrichtungen und der Art der Änderung: | | | | | | | | |
| Die Strahlenschutzeinrichtungen sollen verändert werden:  vorübergehend  dauerhaft | | | | | | | | |
| Begründung für die Arbeiten an den Strahlenschutzeinrichtungen: | | | | | | | | |
| Beginn der Arbeiten: | | | | voraussichtliches Ende der Arbeiten: | | | | |
| **Freigabe der Arbeiten an den Strahlenschutzeinrichtungen:** | | | | | | | | |
| Der zugehörige Interlockschlüssel | | | | | wurde sichergestellt | | | |
| Arbeiten vom Strahlenschutzbeauftragten genehmigt und freigegeben: | | | | | | | | |
| am | um       Uhr | | | | von | | | |
| Unterschrift: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Beendigung der Arbeiten:** | | | | | | | | |
| Bestätigung durch den Antragsteller oder die ausführenden Mitarbeiter: Die Arbeiten sind beendet. Die Strahlenschutzeinrichtungen sind vollständig wieder hergestellt. | | | | | | | | |
| am | um       Uhr | | | | Name | | | |
| Unterschrift: | | | | | | | | |
| **Überprüfung der Strahlenschutzeinrichtungen und Freigabe des Strahlbetriebs:** | | | | | | | | |
| Sichtkontrolle durch den Strahlenschutzbeauftragten. Strahlenschutzeinrichtungen in Ordnung: | | | | | | | | |
| Gebietsinterlock gebrochen, damit eine erneute Absuche erzwungen wird: | | | | | | | | |
| Strahlenschutzmessung erforderlich:  ja  nein | | | | | | | | |
| Falls erforderlich: Strahlenschutzmessung erfolgreich durchgeführt: | | | | | | | | |
| Interlockschlüssel herausgegeben und Strahlbetrieb freigegeben: | | | | | | | | |
| am | um       Uhr | | | | von | | | |
| Unterschrift: | | | | | | | | |

DESY - FS-TI 22.01.2020